化学实验中心仪器设备维修管理流程说明

一、为加强实验中心仪器设备维修管理工作，提高仪器设备的完好率和使用率，充分发挥其在教学科研中的作用，使用人员和管理人员要有高度的责任心和严谨的科学态度，并建立相应的仪器设备维护保养责任制。

二、仪器设备的维修要“以防为主”，设备使用人员和管理人员要经常对设备进行日常维护和定期检查，把故障排除在使用之前，提高使用效益，坚决杜绝设备带故障运行。

三、使用单位和实验室主任应经常检查仪器设备的维修情况和完好率，督促实验室技术人员和管理人员对有故障的设备及时修复，并做好维修记录，保证设备维修工作的正常经行，使设备完好率达95％以上。

教学仪器设备维修与报销工作流程

使用人员填写设备维修申请表

使用部门领导审批、签字

维修申请表交管理部门

组织初步检查、鉴定，提出方案交主管院长审批

主管院长审核、签字

设备管理部门会同使用部门组织实施维修

| 使用部门验收、签字 |  | 大型仪器设备组织有关专家验收 |
| --- | --- | --- |

维修发票审批单使用部门负责人签字

维修报销单交设备主管部门

设备主管审核、主管院长签字

财务处报销

附件：西华大学设备维修申请表

| 申请科室 |  | 申请人 |  | 故障时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |
| 故障情况描述： |  |  |  |  |  |

以下由维修人员填写

维修内容： 维修人员签字： 完成维修时间：

以下由申请人填写

维修结果确认： 申请科室负责人签字：